## gazd. és műsz. inf.
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2016 év | 2017 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 5.94 | 5.14
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 80441.8166 | 86244
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 23969.4 | 23802
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 5744.7558 | 5171
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 2.7 | 2.55
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 79.3 | 93.3
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 282.3 | 301
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 130721.52 | 131475
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | az előzőben benne van | az előzőben benne van
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 222870.39 | 237739
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 65634.499 | 65167
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 13201.89 | 12238
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 19206.79 | 18148
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 55.6 | 66
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 27076.297 | 27454
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 97656.52 | 51223
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 2238.57 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 78047 | 90009
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 525987.556 | 633519
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2016 év | 2017 év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 131744.22 | 122862.9917
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 95091 | 102916.9917
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 95091 | 102916.9917
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 25052 | 19946
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 103457 | 122862.9917
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 103457 | 111993.5586
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 103457 | 111993.5586
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 3235.22 | 3014.4854
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 331599.749 | 305924
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 60654.68 | 51689
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 270945.069 | 254235
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 331599.749 | 305924
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 59950.662 | 38956
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 59950.662 | 38956
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 21988.577 | 21562
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 21988.577 | 21562
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 244457.463 | 240366
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 28717.199 | 34299
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 104766.264 | 99952
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 77003 | 90793
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 33971 | 15322
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2016 év | 2017 év
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 2002 | 2002
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1620 | 1620
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 16 | 16
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2016 év | 2017 év
egység
|  | ezer Ft | 0 | 0
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2016 év | 2017 év
egység
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 1745.386 | 318
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 60344.19 | 45257
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 7 | 2
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 87497.984 | 14171
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 1583 | 1803
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 151170.56 | 61551
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2016 év | 2017 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 28 | 27
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 2714 | 2768
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 863 | 863
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 57 | 3
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 4.5 | 4.5
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 17 | 17
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 803 | 803
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
| A Váci Távhő Kft-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. |  | 0 | 0
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
| C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
| C-9/1 | 56 | 56 |  | 7961 | 2863
| C-10 | 37 |  |  | 4325 | 1481.7883
| C-9/2 | 61 | 61 |  | 7994 | 2738.8243
| C-11 | 88 |  |  | 13597 | 4881
| C-12 | 57 |  |  | 8316 | 2849.1448
| C-13 | 45 | 45 |  | 6311 | 2162.2117
| C-14 | 56 |  |  | 8162 | 2796.3828
| C-15 I. | 80 |  |  | 11600 | 3974.276
| C-15 II. | 122 |  |  | 16323 | 5592.423
| C-16 | 65 |  |  | 9246 | 3167.7721
| M-1 | 67 |  |  | 25637 | 9218
| M-2 | 64 |  |  | 7930 | 2894
| M-3 | 65 |  |  | 8051 | 2758.3531
| M-4 | 66 |  |  | 8184 | 2895
| M-5 | 66 |  |  | 8112 | 2779.2523
| C-11/2 | 46 |  |  | 6697 | 2294.4592
| M-7 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| M-6 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| H-1 | 44 |  |  | 7932 | 2856
| H-2 | 44 |  |  | 7932 | 2856
| H-3 | 44 |  |  | 7932 | 2856
| H-4 | 44 |  |  | 7932 | 2856
| PV-3 | 161 |  |  | 21212 | 7627
| PV-4 | 54 |  |  | 8816 | 3142
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2566
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
| Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4021
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494 | 10243
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568 | 4562
| csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2597 | 586 |  | 408267 | 146501.8876
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
C-3 | C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
C-4 | C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
C-5 | C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
C-6/1 | C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
C-6/2 | C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
C-7/1 | C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
C-7/2 | C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
C-8/1 | C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
C-8/2 | C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
C-9/1 | C-9/1 | 56 | 56 |  | 7961 | 2863
C-9/2 | C-9/2 | 61 |  |  | 7994 | 2875
C-10 | C-10 | 37 | 61 |  | 4362 | 1569
C-11 | C-11 | 88 |  |  | 13597 | 4881
C-11/2 | C-11/2 | 47 |  |  | 6697 | 2408
C-12 | C-12 | 56 | 45 |  | 8277 | 2976
C-13 | C-13 | 47 |  |  | 6371 | 2275
C-14 | C-14 | 56 |  |  | 8036 | 2890
C15/1 | C-15 I. | 80 |  |  | 11600 | 4171
C-15/2 | C-15 II. | 122 |  |  | 16359 | 5873
C-16 | C-16 | 65 |  |  | 9305 | 3346
C-17 | C-17 | 199 |  |  | 25637 | 9153
M-1 | M-1 | 65 |  |  | 8048 | 2894
M-2 | M-2 | 66 |  |  | 8184 | 2943
M-3 | M-3 | 65 |  |  | 8051 | 2895
M-4 | M-4 | 66 |  |  | 8184 | 2943
M-5 | M-5 | 65 |  |  | 8206 | 2951
M-6 | M-6 | 66 |  |  | 8184 | 2943
M-7 | M-7 | 66 |  |  | 8184 | 2943
H-1 | H-1 | 44 |  |  | 7932 | 2852
H-2 | H-2 | 44 |  |  | 7932 | 2852
H-3 | H-3 | 45 |  |  | 7932 | 2856
H-4 | H-4 | 45 |  |  | 7932 | 2856
PV-3 | PV-3 | 156 |  |  | 21200 | 7574
PV-4 | PV-4 | 48 |  |  | 8816 | 3142
HATTYÚ U | Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2537
ÓVODA | Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
ISKOLA | Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
ÚJHEGYI ÚT | Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4011
DEÁKVÁRI F | Deákvári főúti kaz.ház | 198 |  |  | 28553 | 10246
SZENT I. 3 | Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568 | 4498
CSAL-DI | csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2789 | 586 |  | 416737 | 150901
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
C-3 | C-3 | 1808.577 | 1298.48 | 154.2 | 60 | 60
C-4 | C-4 | 3100.487 | 2316.005 | 168.3 | 100 | 93
C-5 | C-5 | 3417.529 | 2871.544 | 237.5 |  | 82
C-6/1 | C-6/1 | 2423.426 | 1868.646 | 228.3 |  | 56
C-6/2 | C-6/2 | 2767.912 | 2275.92 | 291.8 |  | 54
C-7/1 | C-7/1 | 2714.985 | 2208.468 | 269.8 |  | 57
C-7/2 | C-7/2 | 2359.866 | 1877.705 | 240.7 |  | 52
C-8/1 | C-8/1 | 2689.718 | 2172.368 | 265.3 |  | 57
C-8/2 | C-8/2 | 2452.216 | 1919.69 | 244.9 |  | 55
C-9/1 | C-9/1 | 2025.877 | 1567.354 | 196.9 | 93 | 56
C-9/2 | C-9/2 | 2324.291 | 1845.908 | 230.9 |  | 58
C-10 | C-10 | 1519.465 | 1158.012 | 265.5 | 61 | 33
C-11 | C-11 | 4275.952 | 3272.916 | 240.7 |  | 81
C-11/2 | C-11/2 | 2259.424 | 1769.02 | 264.2 | 55 | 45
C-12 | C-12 | 2116.964 | 1515.408 | 183.1 | 47 | 52
C-13 | C-13 | 1651.98 | 1275.293 | 200.2 | 45 | 44
C-14 | C-14 | 3082.249 | 2518.195 | 313.4 | 95 | 55
C15/1 | C-15 I. | 2643.739 | 1974.123 | 170.2 |  | 79
C-15/2 | C-15 II. | 3545.195 | 2492.655 | 152.4 | 79 | 120
C-16 | C-16 | 2282.31 | 1793.186 | 192.7 | 122 | 65
C-17 | C-17 | 6429.493 | 5123.89 | 199.9 |  | 173
M-1 | M-1 | 2864.783 | 2020.005 | 251 |  | 55
M-2 | M-2 | 2765.151 | 2171.24 | 265.3 |  | 65
M-3 | M-3 | 3047.954 | 2533.599 | 314.7 |  | 63
M-4 | M-4 | 2812.889 | 2304.016 | 281.5 |  | 65
M-5 | M-5 | 3027.039 | 2599.098 | 316.7 |  | 57
M-6 | M-6 | 2692.166 | 2186.008 | 267.1 |  | 65
M-7 | M-7 | 3294.231 | 2470.952 | 301.9 |  | 65
H-1 | H-1 | 2095.33 | 1550.016 | 195.4 |  | 44
H-2 | H-2 | 1645.529 | 1123.549 | 141.6 | 44 | 47
H-3 | H-3 | 1505.57 | 1047.985 | 132.1 | 44 | 45
H-4 | H-4 | 1442.511 | 1004.006 | 126.6 | 44 | 45
PV-3 | PV-3 | 4622.112 | 3219.467 | 151.9 | 112 | 134
PV-4 | PV-4 | 2073.055 | 1584.895 | 179.8 | 48 | 46
HATTYÚ U | Hattyú u. 47 | 1789.396 | 1292.411 | 183.2 | 53 | 50
ÓVODA | Óvoda+bölcsöde | 1499 | 1499 | 340.9 |  | 0
ISKOLA | Iskola | 2983.758 | 2983.758 | 137.7 |  | 0
ÚJHEGYI ÚT | Újhegyi úti kaz.ház | 3707.477 | 2788.99 | 251.4 |  | 73
DEÁKVÁRI F | Deákvári főúti kaz.ház | 8738.218 | 7183.883 | 251.6 |  | 193
SZENT I. 3 | Szent I. téri kaz.ház | 4650.182 | 4650.182 | 280.7 |  | 0
CSAL-DI | Csal.ház | 10.06 | 10.06 | 71.3 | 1 | 0
Összesen |  | 115158.066 | 89288.021 |  | 1103 | 2539
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
C-3 | C-3 |  |  | 5199 | 87 | 50
C-4 | C-4 |  |  | 8913 | 89 | 49
C-5 | C-5 |  |  | 9824 | 118 | 52
C-6/1 | C-6/1 |  |  | 6968 | 120 | 51
C-6/2 | C-6/2 |  |  | 7957 | 145 | 51
C-7/1 | C-7/1 |  |  | 7805 | 135 | 51
C-7/2 | C-7/2 |  |  | 6784 | 123 | 51
C-8/1 | C-8/1 |  |  | 7732 | 133 | 51
C-8/2 | C-8/2 |  |  | 7049 | 124 | 49
C-9/1 | C-9/1 |  |  | 5824 | 104 | 51
C-9/2 | C-9/2 |  |  | 6682 | 110 | 47
C-10 | C-10 |  |  | 4368 | 118 | 42
C-11 | C-11 |  |  | 12292 | 140 | 55
C-11/2 | C-11/2 |  |  | 6495 | 138 | 51
C-12 | C-12 |  |  | 6086 | 109 | 53
C-13 | C-13 |  |  | 4779 | 102 | 48
C-14 | C-14 |  |  | 8861 | 158 | 52
C15/1 | C-15 I. |  |  | 7600 | 95 | 52
C-15/2 | C-15 II. |  |  | 10549 | 86 | 48
C-16 | C-16 |  |  | 6720 | 103 | 51
C-17 | C-17 |  |  | 18904 | 95 | 46
M-1 | M-1 |  |  | 8526 | 131 | 45
M-2 | M-2 |  |  | 7949 | 120 | 45
M-3 | M-3 |  |  | 8762 | 135 | 45
M-4 | M-4 |  |  | 8086 | 123 | 45
M-5 | M-5 |  |  | 8703 | 134 | 45
M-6 | M-6 |  |  | 7740 | 117 | 45
M-7 | M-7 |  |  | 9687 | 147 | 45
H-1 |  |  |  | 6247 | 142 | 65
H-2 | H-2 |  |  | 4818 | 110 | 65
H-3 | H-3 |  |  | 1315 | 29 | 63
H-4 | H-4 |  |  | 1261 | 28 | 63
PV-3 | PV-3 |  |  | 13345 | 86 | 49
PV-4 | PV-4 |  |  | 5960 | 124 | 65
HATTYÚ U | Hattyú u. 47 |  |  | 5438 | 103 | 48
ÓVODA | Óvoda+bölcsöde |  |  | 5570 | 2785 | 1022
ISKOLA | Iskola |  |  | 11086 | 11086 | 10078
ÚJHEGYI ÚT | Újhegyi úti kaz.ház |  |  | 10681 | 142 | 53
DEÁKVÁRI F | Deákvári főúti kaz.ház |  |  | 25125 | 127 | 52
SZENT I. 3 | Szent I. téri kaz.ház |  |  | 13495 | 112 | 37
CSAL-DI | csal.ház |  |  | 30 | 30 | 38
Összesen |  |  |  | 331215 | 18243 | 13064