## gazd. és műsz. inf.
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2014 év | 2015 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 6.6262 | 6.1014
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 66334 | 76130.5621
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 24084 | 23921.62
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 4568 | 5505.1944
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 68.6 | 80.8
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 231.1 | 268.2
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 134071 | 130710
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | az előzőben benne van | az előzőben benne van
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 188052 | 211578
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 67604 | 65494
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 13376 | 13358
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 16213 | 19539
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 26459 | 26601
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 214272 | 154125
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 37462 | 72989
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 697509 | 694394
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2014 év | 2015 év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 114376.6784 | 118208
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 89075.1255 | 96782.4215
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 89075.1255 | 96782.4215
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 14854.38 | 19696.8
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 96457.9605 | 104833.3596
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 96457.9605 | 104833.3596
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 96457.9605 | 104833.3596
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 3064.3379 | 2950.2799
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 327768 | 337941
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 74018 | 63292
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 253750 | 274649
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 327768 | 337941
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 43779 | 56006
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 43779 | 56006
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 25328 | 22933
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 25328 | 22933
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 222343 | 184934
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 23385 | 26252
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 93073 | 101042
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 40822 | 21885
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft |  | 3356
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 65063 | 32399
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2014 év | 2015 év
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 2002 | 2002
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1800 | 1600
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 19 | 19
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2014 év | 2015 év
egység
| Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület | ezer Ft | 4300 | 0
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2014 év | 2015 év
egység
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 3780
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 2229
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 14458
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 34707
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 15184 | 3390
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 15184 | 58564
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014 év | 2015 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 29 | 32
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 2715 | 2715
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 863 | 863
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 74 | 74
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 3 | 3
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 26 | 26
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 1385 | 1385
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
A Váci Távhő Kft-nek nincs érdekeltsége más társaságokban.
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
| C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
| C-9/1 | 93 |  |  | 12323 | 4431
| C-9/2 | 61 |  |  | 7994 | 2875
| C-11 | 88 | 88 |  | 13597 | 4881
| C-12 | 55 |  |  | 8079 | 2976
| C-13 | 47 |  |  | 6371 | 2287
| C-14 | 56 | 56 |  | 8036 | 2890
| C-15 I. | 145 |  |  | 20905 | 7518
| C-15 II. | 122 |  |  | 16359 | 5873
| C-17 | 199 |  |  | 25637 | 9218
| M-1 | 131 |  |  | 16232 | 5825
| M-3 | 131 |  |  | 16235 | 5838
| M-5 | 112 |  |  | 14903 | 5359
| M-7 | 132 |  |  | 16368 | 5886
| H-2 | 178 |  |  | 31728 | 11418
| PV-3 | 156 |  |  | 21212 | 7627
| PV-4 | 48 |  |  | 8816 | 3142
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2566
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
| Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4021
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494 | 10243
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 17005 | 4713
| csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2787 |  |  | 416929 | 151272
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
| C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
| C-9/1 | 93 |  |  | 12323 | 4431
| C-9/2 | 61 |  |  | 7994 | 2875
| C-11 | 88 | 88 |  | 13597 | 4881
| C-12 | 55 |  |  | 8079 | 2976
| C-13 | 47 |  |  | 6371 | 2287
| C-14 | 56 |  |  | 8036 | 2890
| C-15 I. | 145 |  |  | 20905 | 7518
| C-15 II. | 122 |  |  | 16359 | 5873
| C-17 | 199 |  |  | 25637 | 9218
| M-1 | 131 |  |  | 16232 | 5825
| M-3 | 131 |  |  | 16235 | 5838
| M-5 | 112 |  |  | 14903 | 5359
| M-7 | 132 |  |  | 16368 | 5886
| H-2 | 178 |  |  | 31728 | 11418
| PV-3 | 156 |  |  | 21212 | 7627
| PV-4 | 48 |  |  | 8816 | 3142
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2566
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
| Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4021
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494 | 10243
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 17005 | 4713
| csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2787 | 512 |  | 416929 | 151272
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
| C-3 | 1789.969 | 1210.815 | 143.8 | 60 | 60
| C-4 | 2855.531 | 2160.608 | 157 | 100 | 94
| C-5 | 2964.025 | 2330.786 | 192.8 |  | 83
| C-6/1 | 2228.797 | 1656.782 | 202.4 |  | 57
| C-6/2 | 2448.984 | 1868.594 | 239.6 |  | 54
| C-7/1 | 2228.915 | 1709.59 | 208.8 |  | 56
| C-7/2 | 2177.309 | 1611.751 | 206.6 |  | 51
| C-8/1 | 2402.319 | 1881.958 | 229.8 |  | 57
| C-8/2 | 2307.401 | 1729.028 | 220.6 |  | 54
| C-9/1 | 3348.81 | 2427.597 | 197 | 93 | 93
| C-9/2 | 2277.394 | 1633.848 | 204.4 | 61 | 60
| C-11 | 3964.05 | 2872.433 | 211.3 |  | 81
| C-12 | 1859.417 | 1262.828 | 156.3 | 55 | 52
| C-13 | 1512.473 | 1141.651 | 179.2 | 47 | 44
| C-14 | 2751.609 | 2202.599 | 274.1 | 45 | 55
| C-15 I. | 4464.959 | 3317.275 | 158.7 | 95 | 145
| C-15 II. | 3181.745 | 2146.253 | 131.2 | 79 | 118
| C-17 | 5836.651 | 4624.361 | 180.4 | 122 | 175
| M-1 | 5470.679 | 4212.627 | 259.5 |  | 119
| M-3 | 5166.865 | 4144.042 | 255.3 |  | 121
| M-5 | 4985.594 | 4050.948 | 271.8 |  | 104
| M-7 | 5278.252 | 4086.984 | 249.7 |  | 129
| H-2 | 6198.944 | 4003.029 | 126.2 | 178 | 179
| PV-3 | 4046.935 | 2718.028 | 128.1 | 112 | 139
| PV-4 | 1847.537 | 1342.376 | 152.3 | 48 | 46
| Hattyú u. 47 | 1511.439 | 1043.701 | 147.9 | 53 | 51
| Óvoda+bölcsöde | 1409 | 1409 | 320.4 |  | 0
| Iskola | 3119 | 3119 | 143.9 |  | 0
| Újhegyi úti kaz.ház | 3466.593 | 2710.987 | 244.3 |  | 75
| Deákvári főúti kaz.ház | 8090.085 | 6602.873 | 231.7 |  | 196
| Szent I. téri kaz.ház | 4387.063 | 4387.063 | 258 |  | 0
| Csal.ház | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Összesen |  | 105578.344 | 81619.415 |  | 1149 | 2548
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
| C-3 | 203 |  | 5146 | 86 | 50
| C-4 | 203 |  | 8210 | 82 | 49
| C-5 | 203 |  | 8521 | 103 | 52
| C-6/1 | 203 |  | 6407 | 110 | 51
| C-6/2 | 203 |  | 7040 | 128 | 51
| C-7/1 | 203 |  | 6408 | 110 | 51
| C-7/2 | 203 |  | 6259 | 114 | 51
| C-8/1 | 203 |  | 6906 | 119 | 51
| C-8/2 | 203 |  | 6633 | 116 | 49
| C-9/1 | 203 |  | 9788 | 105 | 48
| C-9/2 | 203 |  | 6547 | 107 | 47
| C-11 | 203 |  | 11395 | 129 | 55
| C-12 | 203 |  | 5346 | 97 | 54
| C-13 | 203 |  | 4389 | 93 | 49
| C-14 | 203 |  | 7910 | 141 | 52
| C-15 I. | 203 |  | 13059 | 90 | 52
| C-15 II. | 203 |  | 9453 | 77 | 48
| C-17 | 203 |  | 17245 | 87 | 46
| M-1 | 203 |  | 16333 | 125 | 44
| M-3 | 203 |  | 15154 | 116 | 45
| M-5 | 203 |  | 14574 | 130 | 48
| M-7 | 203 |  | 15762 | 119 | 45
| H-2 | 203 |  | 18396 | 103 | 64
| PV-3 | 203 |  | 11725 | 75 | 49
| PV-4 | 203 |  | 5311 | 111 | 65
| Hattyú u. 47 | 203 |  | 4626 | 87 | 48
| Óvoda+bölcsöde | 203 |  | 5235 | 2618 | 1022
| Iskola | 203 |  | 11589 | 11589 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 203 |  | 10003 | 133 | 54
| Deákvári főúti kaz.ház | 203 |  | 23257 | 118 | 52
| Szent I. téri kaz.ház | 203 |  | 12880 | 107 | 39
| csal.ház | 0 |  | 0 | 0 | 38
Összesen |  | 203 |  | 311507 | 17325 | 12597