## gazd. és műsz. inf.
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2015 év | 2016 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 6.1014 | 5.94
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 76130.5621 | 80441.8166
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 23921.62 | 23969.4
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 5505.1944 | 5744.7558
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 2.7
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 80.8 | 79.3
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 268.2 | 282.3
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 130710 | 130721.52
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | az előzőben benne van | az előzőben benne van
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 211578 | 222870.39
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 65494 | 65634.499
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 13358 | 13201.89
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 19539 | 19206.79
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 55.6
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 26601 | 27076.297
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 154125 | 97656.52
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 2238.57
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 72989 | 78047
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 694394 | 525987.556
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2015 év | 2016 év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 127480.4395 | 131744.22
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 96782.4215 | 95091
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 96782.4215 | 95091
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 19696.8 | 25052
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 104833.3596 | 103457
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 104833.3596 | 103457
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 104833.3596 | 103457
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 2950.2799 | 3235.22
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 337941 | 331599.749
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 63292 | 60654.68
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 274649 | 270945.069
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 337941 | 331599.749
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 56006 | 59950.662
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 56006 | 59950.662
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 22933 | 21988.577
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 22933 | 21988.577
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 184934 | 244457.463
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 26252 | 28717.199
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 101042 | 104766.264
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 21885 | 77003
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 3356 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 32399 | 33971
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2015 év | 2016 év
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 2002 | 2002
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1600 | 1620
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 19 | 16
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2015 év | 2016 év
egység
| Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület | ezer Ft | 0 | 0
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2015 év | 2016 év
egység
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 3780 | 1745.386
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 2229 | 60344.19
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 14458 | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 7
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 34707 | 87497.984
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 3390 | 1583
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 58564 | 151170.56
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2015 év | 2016 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 32 | 28
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 2715 | 2714
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 863 | 863
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 74 | 57
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 3 | 4.5
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 26 | 17
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 1385 | 803
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
| A Váci Távhő Kft-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. |  | 0 | 0
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
| C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
| C-9/1 | 56 |  |  | 7961 | 2863
| C-10 | 61 |  |  | 7994 | 2875
| C-9/2 | 37 | 88 |  | 4362 | 1569
| C-11 | 88 |  |  | 13597 | 4881
| C-12 | 47 |  |  | 6697 | 2408
| C-13 | 56 | 56 |  | 8277 | 2976
| C-14 | 47 |  |  | 6371 | 2287
| C-15 I. | 56 |  |  | 8036 | 2890
| C-15 II. | 145 |  |  | 20905 | 7518
| C-17 | 122 |  |  | 16359 | 5873
| M-1 | 199 |  |  | 25637 | 9218
| M-2 | 65 |  |  | 8048 | 2894
| M-3 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| M-4 | 65 |  |  | 8051 | 2895
| M-5 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| C-11/2 | 65 |  |  | 8206 | 2951
| M-7 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| M-6 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| H-2 | 88 |  |  | 15864 | 5705
| H-3 | 45 |  |  | 7932 | 2856
| H-4 | 45 |  |  | 7932 | 2856
| PV-3 | 156 |  |  | 21212 | 7627
| PV-4 | 48 |  |  | 8816 | 3142
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2566
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
| Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4021
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494 | 10243
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568 | 4562
| csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2788 | 568 |  | 416690 | 151133
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| C-3 | 60 |  |  | 8420 | 3028
| C-4 | 100 |  |  | 13764 | 4936
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 4301
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 2944
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 2805
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 2944
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 2818
| C-9/1 | 56 |  |  | 7961 | 2863
| C-10 | 61 |  |  | 7994 | 2875
| C-9/2 | 37 |  |  | 4362 | 1569
| C-11 | 88 | 88 |  | 13597 | 4881
| C-12 | 47 |  |  | 6697 | 2408
| C-13 | 56 |  |  | 8277 | 2976
| C-14 | 47 |  |  | 6371 | 2287
| C-15 I. | 56 |  |  | 8036 | 2890
| C-15 II. | 145 |  |  | 20905 | 7518
| C-17 | 122 |  |  | 16359 | 5873
| M-1 | 199 |  |  | 25637 | 9218
| M-2 | 65 |  |  | 8048 | 2894
| M-3 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| M-4 | 65 |  |  | 8051 | 2895
| M-5 | 66 |  |  | 8184 | 2943 | 2917.0105
| C-11/2 | 65 |  |  | 8206 | 2951
| M-7 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| M-6 | 66 |  |  | 8184 | 2943
| H-2 | 88 |  |  | 15864 | 5705
| H-3 | 45 |  |  | 7932 | 2856
| H-4 | 45 |  |  | 7932 | 2856
| PV-3 | 156 |  |  | 21212 | 7627
| PV-4 | 48 |  |  | 8816 | 3142 |  | 0.35959
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056 | 2566
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397 | 2044
| Iskola | 1 |  |  | 21675 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095 | 4021
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494 | 10243
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568 | 4562
| csal.ház | 1 |  |  | 141 | 38
Összesen |  | 2788 | 512 |  | 416690 | 151133
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
| C-3 | 1778.033 | 1256.279 | 149.2 | 60 | 60
| C-4 | 3034.896 | 2193.515 | 159.4 | 100 | 93
| C-5 | 3223.175 | 2656.883 | 219.8 |  | 82
| C-6/1 | 2386.284 | 1775.916 | 216.9 |  | 56
| C-6/2 | 2608.302 | 2049.791 | 262.8 |  | 54
| C-7/1 | 2503.737 | 1997.246 | 244 |  | 56
| C-7/2 | 2315.498 | 1734.495 | 222.4 |  | 51
| C-8/1 | 2663.575 | 2049.775 | 250.3 |  | 57
| C-8/2 | 2385.508 | 1796.09 | 229.2 |  | 53
| C-9/1 | 2034.988 | 1470.774 | 184.7 | 93 | 58
| C-10 | 2134.338 | 1616.631 | 202.2 |  | 58
| C-9/2 | 1362.647 | 1069.002 | 245.1 | 61 | 34
| C-11 | 4043.605 | 3055.717 | 224.7 |  | 81
| C-12 | 2172.943 | 1742.029 | 260.1 | 55 | 45
| C-13 | 1973.814 | 1377.557 | 166.4 | 47 | 50
| C-14 | 1559.783 | 1209.682 | 189.9 | 45 | 45
| C-15 I. | 2985.778 | 2429.63 | 302.3 | 95 | 55
| C-15 II. | 4553.335 | 3449.995 | 165 | 79 | 143
| C-17 | 3465.219 | 2332.323 | 142.6 | 122 | 120
| M-1 | 6041.525 | 4887.987 | 190.7 |  | 170
| M-2 | 2846.216 | 2005.034 | 249.1 |  | 55
| M-3 | 2774.473 | 2200.371 | 268.9 |  | 62
| M-4 | 2852.568 | 2310.291 | 287 |  | 62
| M-5 | 2652.912 | 2174.81 | 265.7 |  | 64
| C-11/2 | 2941.273 | 2510.245 | 305.9 |  | 58
| M-7 | 2611.293 | 2131.03 | 260.4 |  | 64
| M-6 | 2798.303 | 2201.936 | 269.1 |  | 65
| H-2 | 3501.794 | 2378.964 | 150 | 178 | 88
| H-3 | 1064.364 | 535.014 | 67.5 |  | 45
| H-4 | 1069.307 | 531.997 | 67.1 |  | 45
| PV-3 | 4377.72 | 2971.824 | 140.1 | 112 | 134
| PV-4 | 1991.172 | 1484.497 | 168.4 | 48 | 46
| Hattyú u. 47 | 1631.061 | 1139.761 | 161.5 | 53 | 50
| Óvoda+bölcsöde | 1486 | 1486 | 338 |  | 0
| Iskola | 3295 | 3295 | 152 |  | 0
| Újhegyi úti kaz.ház | 3480.796 | 2628.132 | 236.9 |  | 73
| Deákvári főúti kaz.ház | 8233.756 | 6729.677 | 236.2 |  | 193
| Szent I. téri kaz.ház | 4409.562 | 4409.562 | 266.1 |  | 0
| Csal.ház | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Összesen |  | 109244.553 | 85275.462 | 8117.6 | 1149 | 2525
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
| C-3 | 227 |  | 5111 | 85 | 50
| C-4 | 227 |  | 8726 | 87 | 49
| C-5 | 227 |  | 9266 | 112 | 52
| C-6/1 | 227 |  | 6860 | 118 | 51
| C-6/2 | 227 |  | 7498 | 136 | 51
| C-7/1 | 227 |  | 7198 | 124 | 51
| C-7/2 | 227 |  | 6656 | 121 | 51
| C-8/1 | 227 |  | 7657 | 132 | 51
| C-8/2 | 227 |  | 6858 | 120 | 49
| C-9/1 | 227 |  | 5850 | 104 | 51
| C-10 | 227 |  | 6136 | 101 | 47
| C-9/2 | 227 |  | 4007 | 108 | 42
| C-11 | 227 |  | 11624 | 132 | 55
| C-12 | 227 |  | 6391 | 136 | 51
| C-13 | 227 |  | 5675 | 101 | 53
| C-14 | 227 |  | 4528 | 96 | 49
| C-15 I. | 227 |  | 8583 | 153 | 52
| C-15 II. | 227 |  | 13327 | 92 | 52
| C-17 | 227 |  | 10295 | 84 | 48
| M-1 | 227 |  | 17883 | 90 | 46
| M-2 | 227 |  | 8471 | 130 | 45
| M-3 | 227 |  | 8156 | 124 | 45
| M-4 | 227 |  | 8200 | 126 | 45
| M-5 | 227 |  | 7809 | 118 | 45
| C-11/2 | 227 |  | 8457 | 130 | 45
| M-7 | 227 |  | 7685 | 116 | 45
| M-6 | 227 |  | 8361 | 127 | 45
| H-2 | 227 |  | 10409 | 118 | 65
| H-3 | 227 |  | 3137 | 70 | 63
| H-4 | 227 |  | 3151 | 70 | 63
| PV-3 | 227 |  | 12687 | 81 | 49
| PV-4 | 227 |  | 5724 | 119 | 65
| Hattyú u. 47 | 227 |  | 4991 | 94 | 48
| Óvoda+bölcsöde | 227 |  | 5521 | 2761 | 1022
| Iskola | 227 |  | 12243 | 12243 | 10078
| Újhegyi úti kaz.ház | 227 |  | 10040 | 134 | 54
| Deákvári főúti kaz.ház | 227 |  | 23670 | 120 | 52
| Szent I. téri kaz.ház | 227 |  | 12882 | 107 | 38
| csal.ház | 227 |  | 0 | 0 | 38
Összesen |  | 227 |  | 321723 | 19020 | 12951