## 2018-2019
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk |  | 2018-2019
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2018 | 2019
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 6.9 | 7.68
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 85976 | 76318.16
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 24276 | 24000.813
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 0 | 0
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 2.227 | 1.579
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 94.8 | 81.3
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 282 | 273.4
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 132016 | 131704
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | az előzőben benne van | az előzőben benne van
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 225355 | 210031.271
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 66159 | 65710.175
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 11544.696 | 11545
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 15319 | 15095.796
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 56 | 39
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 26596 | 26890
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 106410 | 171389.3739
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 1910.492 | 2092
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 123942 | 256503
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 707674 | 890999
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2018 | 2019
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 128963 | 122272.79
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 95953 | 84182
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 95953 | 84182
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 21548 | 30766.79
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 104124.4 | 91506
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 104124.4 | 91506
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 104124.4 | 91506
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 3290.4 | 2950.2792
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 259970.2584 | 367031
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 34700.841 | 32555
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 225269.4174 | 334476
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 259970.2584 | 367031
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 49232.1788 | 82126
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 49232.1788 | 82126
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 22532.081 | 24266
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 22532.081 | 24266
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 288339 | 275043
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 41117 | 51279
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 99235 | 109934
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 102654 | 37277
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 8930
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 45333 | 67623
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2018 | 2019
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 2002 | 2002
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1602 | 1602
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 12 | 12
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2018 | 2019
egység
| Váci Közös Képviselők Klubja | ezer Ft | 50 | 50
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2018 | 2019
egység
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 12021 | 27062
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 355 | 2321
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 33613 | 16124
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 45989 | 45507
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2018 | 2019
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 27 | 26
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 2769 | 2769
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 863 | 863
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 3 | 3
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 4.5 | 4.5
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 17 | 17
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 803 | 803
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
| A Váci Távhő Kft-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. |  | 0 | 0
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm3) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW)
| C-3 | 60 |  |  | 8420
| C-4 | 100 |  |  | 13764
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 83
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 58
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 55
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 58
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 55
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 58
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 57
| C-9/1 | 56 | 56 |  | 7961 | 56
| C-10 | 37 |  |  | 4325
| C-9/2 | 61 | 61 |  | 7994 | 61
| C-11 | 88 |  |  | 13597
| C-12 | 57 |  |  | 8316
| C-13 | 45 | 45 |  | 6311 | 45
| C-14 | 56 |  |  | 8162
| C-15 I. | 80 |  |  | 11600
| C-16 | 65 |  |  | 9246
| C-15 II. | 122 |  |  | 16323
| C-17 | 170 |  |  | 8302
| M-1 | 67 |  |  | 25637
| M-2 | 64 |  |  | 7930
| M-3 | 65 |  |  | 8051
| M-4 | 66 |  |  | 8184
| M-5 | 66 |  |  | 8112
| C-11/2 | 46 |  |  | 6697
| M-7 | 66 |  |  | 8184
| M-6 | 66 |  |  | 8184
| H-1 | 44 |  |  | 7932
| H-2 | 44 |  |  | 7932
| H-3 | 44 |  |  | 7932
| H-4 | 44 |  |  | 7932
| PV-3 | 161 |  |  | 21212
| PV-4 | 54 |  |  | 8816
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397
| Iskola | 1 |  |  | 21675
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568
| csal.ház | 1 |  |  | 141
Összesen |  | 2767 | 586 |  | 416569 | 586
[5 empty] | 390356 | 373647 | 764003
IX. táblázat |  |  |  |  | 390356 | 373647
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW)
| C-3 | 60 |  |  | 8420
| C-4 | 100 |  |  | 13764
| C-5 | 83 | 83 |  | 12089 | 83
| C-6/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 58
| C-6/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 55
| C-7/1 | 58 | 58 |  | 8186 | 58
| C-7/2 | 55 | 55 |  | 7800 | 55
| C-8/1 | 58 | 58 |  | 8188 | 58
| C-8/2 | 57 | 57 |  | 7838 | 57
| C-9/1 | 56 | 56 |  | 7961 | 56
| C-10 | 37 |  |  | 7994
| C-9/2 | 61 | 61 |  | 4362 | 61
| C-11 | 88 |  |  | 13597
| C-12 | 57 |  |  | 6697
| C-13 | 45 | 45 |  | 8277 | 45
| C-14 | 56 |  |  | 6371
| C-15 I. | 80 |  |  | 8036
| C-16 | 65 |  |  | 13837
| C-15 II. | 122 |  |  | 20905
| C-17 | 170 |  |  | 16359
| M-1 | 67 |  |  | 25637
| M-2 | 64 |  |  | 8048
| M-3 | 65 |  |  | 8184
| M-4 | 66 |  |  | 8051
| M-5 | 66 |  |  | 8184
| C-11/2 | 46 |  |  | 8206
| M-7 | 66 |  |  | 8184
| M-6 | 66 |  |  | 8184
| H-1 | 44 |  |  | 7932
| H-2 | 44 |  |  | 15864
| H-3 | 44 |  |  | 7932
| H-4 | 44 |  |  | 7932
| PV-3 | 161 |  |  | 21212
| PV-4 | 54 |  |  | 8816
| Hattyú u. 47 | 53 |  |  | 7056
| Óvoda+bölcsöde | 2 |  |  | 4397
| Iskola | 1 |  |  | 21675
| Újhegyi úti kaz.ház | 75 |  |  | 11095
| Deákvári főúti kaz.ház | 197 |  |  | 28494
| Szent I. téri kaz.ház | 120 |  |  | 16568
| csal.ház | 1 |  |  | 141
Összesen |  | 2767 | 586 |  | 438459 | 586